- 采购需求

一、   采购需求前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 付款方式：验收合格后付至合同价款的 100%。 供应商提交的响应文件中如有关于付款 条件的表述与磋商文件规定不符，将被视 为实质性不响应，将导致响应无效。 |
| 2 | 服务地点 | 合肥市。 |
| 3 | 服务期限 | 合同签订后 7 个工作日内完成。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起 2 年。 |

二、   项目概况

合肥体育运动学校食堂维修改造，其中施工内容为洗菜间、消毒间、操作间、面点房、库房、冰柜间、更衣间等进行改造。1台空调移机。

三、   施工要求

(1)   详细查看现场，做好成品保护。

(2)   熟悉工程内容，规范施工，确保安全和质量，对工程施工安全负全责。

(3)   服从建设单位管理，文明施工。

四、   工程清单

合肥体育运动学校食堂维修改造项目

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砖 |  | 块 | 500 |  |
| 2 | 水泥 |  | 包 | 30 |  |
| 3 | 沙 |  | 袋 | 150 |  |
| 4 | 墙面砖 | 5*30mm | m2 | 12.5 | 瓷砖 |
| 5 | 防滑地砖 | 600*600mm | 块 | 150 | 品牌 |
| 6 | 合金窗 | 800*1000mm | 套 | 2 | 配金钢纱窗 |
| 7 | 合金窗 | 500*1000mm | 套 | 2 |  |
| 8 | 单眼水池 | 100*700*800mm | 台 | 3 | 不锈钢304食品级，配给排水 |
| 9 | 角铁 | 6m/根 | 根 | 根据现场需要确定用量 | 4*4cm，热镀锌 |
| 10 | 平铁 | 6m/根 | 根 |  |  |
| 11 | 地漏板 | 350*570mm | 块 |  | 不锈铜。地沟两侧贴瓷砖。 |
| 12 | 方木条 | 4*4cm | 捆 | 6 | 4m/根 |
| 13 | 方木 | 6*8cm | 根 | 16 |  |
| 14 | 墙板 | 复合型 | m2 | 10 |  |
| 15 | 吊顶 | 铝合金 | m2 | 57 | 铝合金 |
| 16 | 防火门 | 1150*2400 | 樘 | 1 |  |
| 17 | 防火门 | 1000*2400 | 樘 | 1 |  |
| 18 | 排气扇 | 80# | 台 | 1 |  |
| 19 | 排扇 | 50# | 台 | 2 |  |
| 20 | 乳胶漆 |  | 桶 | 2 |  |
| 21 | 下水管 | 75#、50# | 套 | 1 | 配套弯头、三通、变通、管 |
| 22 | 运费 |  | 项 | 1 |  |
| 23 | 垃圾清运 |  | 项 | 1 |  |
| 24 | 工时 |  | 人工 | 50 | 含打墙、拆除、铲墙、搬运 |

五、   报价

本项目报总价，供应商的报价包含但不限于材料、安装、运输劳务、检测、验收、利润、税金及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成谈判文件要求的内容所包含的一切应有费用，采购人后期不再追加费用，供应商自行考虑风险。